## Лист1
Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1
№ | Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий | Техническая спецификация | Единица измерения | Объем закупа | Цена за единицу | Место поставки | Сумма, выделенную для закупа по каждому товару | Сроки и условия поставки | Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений | Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
1 | Универсальный гибкий ретроградный штифт | Предназначен для лечения переломов нижных конечностей у детей и у пациентов мелкой комплекции,а так же верхних конечностей у всех пациентов.Применяется так же в костях с узким костномозговым каналом. Малоинвазивный хирургический доступ.Стаильная фиксации костных отломков.Материал-титановый сплав (Ti-6Al-4V) . Возможность проведения остеосинтеза, не затрагивая зоны роста. Один конец гвоздя усечен с двух сторон и изогнут, другой конец имеет усечение показывающее направление изгиба. Длина от 440 мм, диаметр:3 мм. Цветная маркировка. Гвозди, штифты, винты и все другие компоненты изготовлены из титана, в соответсвии с национальным и международным стандартам: EN ISO 13485:202+AC: 2012 ISO 13485:2003+Cor. 1:2009: DIN EN ISO 134485:2012 Материал изготовлен - Ti6A14V титан, технические нормы: состав материала: AL - 5.9400%, C - 0.0100%, Fe - 0,1600% max., 0 - 0.1150, Y - 0.0009%, H - 0.0018% , N - 0.0100%, V - 3.9300., Ti - остальное. | шт | 60 | 30800 | ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1 | 1848000 | по заявке | ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1, до 10.00 ч. 20.02.2020 года | до 11.00 ч. 20.02.2020 года, ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1
2 | Универсальный гибкий ретроградный штифт | Предназначен для лечения переломов нижных конечностей у детей и у пациентов мелкой комплекции,а так же верхних конечностей у всех пациентов.Применяется так же в костях с узким костномозговым каналом. Малоинвазивный хирургический доступ.Стаильная фиксации костных отломков.Материал-титановый сплав (Ti-6Al-4V) . Возможность проведения остеосинтеза, не затрагивая зоны роста. Один конец гвоздя усечен с двух сторон и изогнут, другой конец имеет усечение показывающее направление изгиба. Длина от 440 мм, диаметр:3,5 мм. Цветная маркировка. Гвозди, штифты, винты и все другие компоненты изготовлены из титана, в соответсвии с национальным и международным стандартам: EN ISO 13485:202+AC: 2012 ISO 13485:2003+Cor. 1:2009: DIN EN ISO 134485:2012 Материал изготовлен - Ti6A14V титан, технические нормы: состав материала: AL - 5.9400%, C - 0.0100%, Fe - 0,1600% max., 0 - 0.1150, Y - 0.0009%, H - 0.0018% , N - 0.0100%, V - 3.9300., Ti - остальное. | шт | 80 | 30800 | ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/2 | 2464000 | по заявке | ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1, до 10.00 ч. 20.02.2020 года | до 11.00 ч. 20.02.2020 года, ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1
3 | Универсальный гибкий ретроградный штифт | Предназначен для лечения переломов нижных конечностей у детей и у пациентов мелкой комплекции,а так же верхних конечностей у всех пациентов.Применяется так же в костях с узким костномозговым каналом. Малоинвазивный хирургический доступ.Стаильная фиксации костных отломков.Материал-титановый сплав (Ti-6Al-4V) . Возможность проведения остеосинтеза, не затрагивая зоны роста. Один конец гвоздя усечен с двух сторон и изогнут, другой конец имеет усечение показывающее направление изгиба. Длина от 440 мм, диаметр:4,0 мм. Цветная маркировка. Гвозди, штифты, винты и все другие компоненты изготовлены из титана, в соответсвии с национальным и международным стандартам: EN ISO 13485:202+AC: 2012 ISO 13485:2003+Cor. 1:2009: DIN EN ISO 134485:2012 Материал изготовлен - Ti6A14V титан, технические нормы: состав материала: AL - 5.9400%, C - 0.0100%, Fe - 0,1600% max., 0 - 0.1150, Y - 0.0009%, H - 0.0018% , N - 0.0100%, V - 3.9300., Ti - остальное. | шт | 60 | 30800 | ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/3 | 1848000 | по заявке | ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1, до 10.00 ч. 20.02.2020 года | до 11.00 ч. 20.02.2020 года, ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1