## Лист1
| Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений | [8 empty] | от 03.03.2021г
Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1
№ | Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий | Техническая спецификация | Единица измерения | Объем закупа | Цена за единицу | Место поставки | Сумма, выделенную для закупа по каждому товару | Сроки и условия поставки | Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений | Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
1 | Стент пищеводный (Набор бужей пищеводных | Стент пищеводный никель-титановый, большой набор пищеводных бужей с коническим кончиком для бужирования стриктур пищевода, в комплект входят: кейс для хранения; проводник с 5 см гибким концом, диаметром 1,8 мм, с маркировкой; 1 чистящая щетка; 16 пищеводных бужей диаметрами 15-18-21-24-27-30-33-36-39-42-45-48-51-54-57-60 мм, длиной 70 см; 25 одноразовых колпачков. Тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), с анти миграционным механизмом, полностью покрытый, материал покрытия – медицинский силикон - устойчивый к среде с повышенной кислотностью обеспечивающий ребристость поверхности покрытого участка, Стент из материала NITINOL (сплав Никеля и Титана), диаметр покрытого участка стента не менее 20 мм, диаметр непокрытой воронкообразной верхней и нижней манжеты не менее 26 мм, общая длина стента не менее 120 мм, общая длинна покрытого участка стента не менее 9 см, Стент с не менее 6-ю рентгенноконтрастными метками, рентгенноконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной воронкообразной манжетах, а также в центральной части стента. Стент снабжен проксимальным и дистальным механизмом для релокации, предустановленный в просвет тефлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизмом затягивания стента в просвет тефлонового тубуса для релокации стента, система доставки свозможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тефлонового тубуса системы доставки не более 24 Fr., длина тефлонового тубуса системы доставки не менее 700мм, олива системы доставки стента длинной не более 20 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 2мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгенноконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,052”, протяженность стента установленного в просвет системы доставки указана в мм на стерильной упаковке. | шт | 1 | 4000000 | ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1 | 4000000 | по заявке | ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1, до 10.00 ч. 10.02.2021 года | до 11.00 ч. 10.02.2021 года, ГКП на ПХВ "Областная детская больница", адрес: г.Шымкен.мкр Нурсат строение 125/1